| Naam bedrijf |  | Inspecteur |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Contactpersoon |  | Datum controle |  |
| Adres vestiging |  | Barim |  |
| Postcode + plaats |  | Type A |  |
| Telefoonnummer |  | Type B |  |
| Postadres |  | Type C |  |
| Postcode + plaats |  | LPG aanwezig |  |
| Telefoonnummer |  |  |  |
| r BM xxx = feitcode bestuurlijke strafbeschikking AB = Activiteitenbesluit milieubeheer; AR = Activiteitenregeling milieubeheer nio = niet in orde; io = in orde; nvt = niet van toepassing en ng = niet gecontroleerd |  |  |  |

| AB | AR | Wijzigingen | nio | io | nvt | ng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10 |  | Inrichtingen dan wel wijzigingen t.o.v. vergunde / gemelde situatie gemeld |  |  |  |  |
| Opmerkingen |  |  |  |  |  |  |

| AB | AR | Afspuiten van vaartuigen onder de waterlijn | nio | io | nvt | ng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.88 | 4.99.3 | Afspuiten boven vloeistofdichte verharding |  |  |  |  |
| 2.9 | 2.1 lid 4 | Verharding eenmaal per 6 jaar gekeurd? (r BM 223) |  |  |  |  |
|  | 2.1 lid 5 | Jaarlijks bedrijfsinterne controle verharding? |  |  |  |  |
| 4.88 | 4.99.4 | afspuiten zodanig dat afvalwater niet buiten plaat komt (oppervlak onder afschot/ randen bij plaat) |  |  |  |  |
| 4.88 | 4.99.4 | Indien nodig, voorzieningen tegen verwaaiing |  |  |  |  |
| 4.75.3 |  | < 20 mg olie en < 300 mg onopgeloste stoffen per liter, of: |  |  |  |  |
| 4.75.4 |  | Olie-afscheider en slibvangput aanwezig |  |  |  |  |
| 4.75.5 |  | Afvalwater kan op doelmatige wijze bemonsterd worden |  |  |  |  |
| Opmerkingen |  |  |  |  |  |  |

| AB | AR | Inname afvalstoffen | nio | io | nvt | ng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.14b |  | Actuele beschrijving van procedures van acceptatie en controle van ontvangen afvalstoffen aanwezig (r BM 176) Onderdeel van beschrijving: Voor particulieren is duidelijk aangegeven waar inzamelvoorzieningen voor gevaarlijk afval zijn. |  |  |  |  |
| 3.26i.1.a |  | > 50 ligplaatsen en tevens aflevering brandstoffen, dan innamevoorzieningen afvalolie, smeervet en olie-/vethoudend afval (r BM 214) |  |  |  |  |
| 3.26i.1.b |  | > 50 ligplaatsen en tevens vindt niet beroepsmatig onderhouden of repareren van pleziervaartuigen plaats (DHZ-en), dan innamevoorzieningen voor afvalolie, smeervet, olie-/vethoudend afval en ander afval van DHZ reparatie- en onderhoudswerkzaamheden (r BM 214) |  |  |  |  |
| 3.26i.1.c |  | > 50 ligplaatsen voor boten met binnenboordmotor, innamevoorziening voor bilgewater (r BM 214) |  |  |  |  |
| 3.26i.1.d |  | > 50 ligplaatsen voor boten met afsluitbare kajuit, inname-voorzieningen voor vuil water / chemisch toilet aanwezig (r BM 214) |  |  |  |  |
| 3.26i.2/3 |  | Middels overeenkomst gebruik van inzamel installaties van derden in onmiddellijke nabijheid |  |  |  |  |
| 3.26h.2 |  | Lozing ingenomen bilgewater op vuilwaterriool bevat < 300 mg onopgeloste stoffen per liter en < 20 mg olie per liter OF olie-afscheider en slibvangput aanwezig (< 200 mg olie per liter) |  |  |  |  |
| 3.26h.4 |  | Het te lozen bilgewater kan op doelmatige wijze bemonsterd worden |  |  |  |  |
| 3.26i.4 |  | Geen aparte financiële vergoeding gevraagd aan gebruikers jachthaven voor inname afvalstoffen (r BM 215) |  |  |  |  |
| 3.26i.5 |  | Geen verplichte inzameling dan duidelijk aangegeven waar afval kan worden afgegeven |  |  |  |  |
| ## Opmerkingen |  |  |  |  |  |  |

| AB | AR | Opslag en scheiding afvalstoffen | nio | io | nvt | ng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.12.1.a |  | Gevaarlijk afval apart opgeslagen en afgevoerd |  |  |  |  |
| 4.1.1 | 4.3 | Opslag gevaarlijk afval conform PGS 15 |  |  |  |  |
| Wm | 10.37 lid 1/ 2.a | Gevaarlijk afval aan erkende inzamelaar afgegeven |  |  |  |  |
| Wm | 10.38 lid 1 en 2 | Afgiftebewijzen/registratie aanwezig |  |  |  |  |
| 2.12.1.b / 2 en 4 | 2.9 | Verschillende overige afvalfracties (hout, papier, groenafval) worden gescheiden opgeslagen en afgevoerd |  |  |  |  |
| 3.54d | 3.71d.4 | Opslag afval olie in tank(s) conform PGS 30 |  |  |  |  |
| 4.1.1 | 4.3 | Opslag afval olie in vaten conform PGS 15 |  |  |  |  |
| 2.13 |  | Zwerfafval tot 25 m grens inrichting opgeruimd? |  |  |  |  |
| ## Opmerkingen |  |  |  |  |  |  |

| AB | AR | Afleveren brandstoffen en opslag olieproducten in tanks | nio | io | nvt | ng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.54d | 3.71d.1 | Bov. tanks geïnstalleerd overeenkomstig BRL K903 |  |  |  |  |
| 3.54d | 3.71d.2 | Bovengrondse. tanks uitgevoerd conform PGS 30 - Tank en bak voldoen aan BRL-K903 - Mangatdeksel/ inspectie-opening 50 cm aanwezig, 11.8.1 BRL-K903 - Indien het vulpistool buiten gebruik niet hoger is opgehangen dan het hoogste vloeistofniveau in de tank, antihevelvoorziening in afleverleiding aangebracht |  |  |  |  |
| 3.54d | 3.71f.1/2 | Tank in lekbak tenzij dubbelwandig met detectie |  |  |  |  |
| 3.54d | 3.71f.3 | Vul- en aftappunten boven lekbak |  |  |  |  |
| 3.54d | 3.71f.4 | Overvulbeveiliging aanwezig |  |  |  |  |
| 3.54d | 3.71f.2 | Dubbelwandige tank: lekdetectiesysteem jaarlijks gekeurd |  |  |  |  |
| 3.54d | 3.71e | Mobiele tank voldoet aan bijlage D PGS 30 |  |  |  |  |
| 3.54d | 3.71d.8 | Ondergrondse leidingen: kathodische bescherming jaarlijks gecontroleerd |  |  |  |  |
| 4.79 | 4.87a.3 | Vulpistool bunkerstation na gebruik boven lekbak |  |  |  |  |
| 4.83 | 4.94.8 | Vloeistofdichte bak voor vullen jerrycans en voor het vullen van jerrycans een apart vulpistool (met minder doorzet dan het vulpistool voor vaartuigen). |  |  |  |  |
| 4.79 | 4.87a.5 | Afleverpistool automatische afslag |  |  |  |  |
| 4.79 | 4.86.5 | Afleverinstallatie conform PGS 28 (voertuig = vaartuig) |  |  |  |  |
| 4.78.1 |  | Absorptiemiddelen/ hulpmiddelen voor morsingen/ calamiteit bij afleveren van brandstof (calamiteitenkoffer) aanwezig (r BM 202) |  |  |  |  |
| 4.79 | 4.87 | Op wal geplaatste vaste afleverinst. boven lekbak/ vloeistofdichte vloer |  |  |  |  |
| 4.79 | 4.86.2 | Afleveren onder toezicht deskundig personeel |  |  |  |  |
| 4.79 | 4.86.7 | Noodplan aanwezig (indien hierom verzocht is door bevoegd gezag) |  |  |  |  |
| 4.79 | 4.86.5 | Signalering verbod roken en open vuur aanwezig Conform 9.6.1.5 van PGS 28 |  |  |  |  |
| 4.79 | 4.86.3/4 | Walstation: voorzieningen voorkomen schade aanrijding en aanvaring aanwezig |  |  |  |  |
| 4.77 |  | Brandstofponton binnen 20 m geen ligplaatsen (r BM 201) |  |  |  |  |
| 4.79 | 4.86a | Bunkerstation voldoet aan PGS 28 dan wel beschikt over certificaat van het Binnenvaartbesluit |  |  |  |  |
| Opmerkingen |  |  |  |  |  |  |

| AR | PGS 15 | Opslag gasflessen | nio | io | nvt | ng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wettelijke grondslag: artikel 4.1 AB en artikel 4.4a AR |  |  |  |  |
|  |  | Gasflessen aanwezig |  |  |  |  |
| 4.4 a 4.6 lid 2 | 6.2.1 | > 125 liter opgeslagen dan speciale kast, kluis, opslaggebouw of buitenopslag overeenkomstig PGS 15:1 december 2012? |  |  |  |  |
|  | 6.2.7 | Beschermd tegen omvallen |  |  |  |  |
|  | 3.1.1 | Apart opgeslagen t.o.v. overige gevaarlijke stoffen |  |  |  |  |
|  | 6.2.5. | Bij buiten opslag: afstand t.o.v. gebouwen> 5 m |  |  |  |  |
|  | 6.2.4 | Opslag tegen wand, 2 m hor. en 4 m vert. WBDBO 60 minuten |  |  |  |  |
|  | 6.2.13 | Gassen met gelijksoortige gevaarseigenschappen bij elkaar |  |  |  |  |
|  | 6.2.9 | Vloer opslagvoorziening niet lager de omliggende vloeren/ maaiveld. Vloer vlak, en van onbrandbaar materiaal. Bij open opslagvoorziening afwaterend. Onder vloer kan zich geen gas verzamelen |  |  |  |  |
|  | 6.2.10 | Keuringstermijn gasflessen niet verstreken |  |  |  |  |
|  | 6.2.12 | Stapelen: niet meer dan 3 lagen. Giftig en tot vloeistof verdicht brandbaar gas niet in liggende toestand stapelen |  |  |  |  |
|  | 6.2.15 | Natuurlijke ventilatie gewaarborgd |  |  |  |  |
|  | 6.2.16 | Brandbaar gas > 5 m van kelderopeningen, > 7,5 m van aanzuigopeningen ventilatie < 1,5 m boven maaiveld |  |  |  |  |
|  | 6.2.17 | Aanrijbeveiliging indien frequente voertuigbewegingen |  |  |  |  |
|  | 6.2.18 | Inpandige opslagvoorziening één wand buitenmuur |  |  |  |  |
|  | 6.3.2 | Brandveiligheidsopslag kast voldoet aan NEN-EN-14470-2 |  |  |  |  |
|  | 6.3.3 | Productcertificaat brandveiligheidskast aanwezig |  |  |  |  |
|  | 3.16.1 | Pictogram/ tekst open vuur en roken verboden |  |  |  |  |
|  |  | In winkelgedeelte : maximum 300 l aan campinggas en dergelijke, Indien woning boven winkel en geen WBDBO 60 minuten, dan 150 l |  |  |  |  |
| Opmerkingen |  |  |  |  |  |  |

|  |  | # Opslag benzine, olieproducten en andere vloeistoffen in verpakking | nio | io | nvt | ng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AR | PGS 15 | Wettelijke grondslag: artikel 4.1 AB en artikel 4.2, 4.3 en 4.10 AR |  |  |  |  |
| 4.2 / 4.3 |  | Olie en andere bodembedreigende vloeistoffen conform PGS 15 (deugdelijke verpakking, opslagvoorziening, etiketten) |  |  |  |  |
| 4.10 |  | NRB risico A: vloeistofdichte vloer (AS SIKB 6700)/lekbak |  |  |  |  |
| 4.3 | 3.9.1 | Opvang gelekte vloeistoffen 100 % dan wel grootste vat + 10 % totaal |  |  |  |  |
|  | 3.4.1. | Stellingen stabiel en bestand tegen stoffen? |  |  |  |  |
|  | 3.2.4 | opslagvoorziening WBDBO 60 minuten (3.2.8 uitpandig) |  |  |  |  |
|  | 3.2.10 3.2.11 | Opslag > 500 kg (niet klasse 8 bijtend/ corrosief) dan niet op verdieping of kelder |  |  |  |  |
|  | 3.11.1 | - Deugdelijke verpakking met dop er op |  |  |  |  |
|  |  | # Opslag benzine, olieproducten en andere vloeistoffen in verpakking | nio | io | nvt | ng |
|  | 3.11.2 | - Etikettering gevaarsaspecten |  |  |  |  |
|  | 3.12.1 | - Geen zuren bij basen of andere onverenigbare combinaties |  |  |  |  |
|  | 3.14.1 | - Absorptiemateriaal in geval morsingen/ lekkages aanwezig |  |  |  |  |
|  | 3.15.1 | - Pictogram rookverbod (geldt ook voor gasflessenopslag) |  |  |  |  |
| Opmerkingen |  |  |  |  |  |  |

| AB | AR | Reparatie en onderhoudsactiviteiten | nio | io | nvt | ng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.86.2 |  | Verfspuiten in speciale ruimte |  |  |  |  |
| 4.877 | 4.98.1b | Machinaal schuren met stofafzuiging (r BM 222) |  |  |  |  |
| 4.88 | 4.99.1 | Onderhoud / behandelen oppervlakten (niet binnenscheeps) boven bodembeschermende voorziening (r BM 223) |  |  |  |  |
| 4.84.4 | 4.97 | Reparatie/ onderhoud motoren boven bodembeschermende voorziening |  |  |  |  |
| Opmerkingen |  |  |  |  |  |  |

| AB | AR | DHZ-ers | nio | io | nvt | ng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.87 | 4.98.1a | Gedragsregels opgesteld en toezicht vanuit inrichting |  |  |  |  |
| 4.87 | 4.98.1b | Machinaal schuren met stofafzuiging (r BM 222) |  |  |  |  |
| 4.87 | 4.98.2 | Ter plaatse op eenvoudige manier kennis te nemen van gedragsregels |  |  |  |  |
| Opmerkingen |  |  |  |  |  |  |

| AB | AR | Restaurant/ snackbar | nio | io | nvt | ng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bereiden etenswaren? |  |  |  |  |
| 3.131.4 |  | Afvalwater keuken door vetafscheider |  |  |  |  |
| 3.131.4 |  | Laatste lediging vetafscheider voldoet aan vereiste frequentie |  |  |  |  |
| 3.131.4 |  | Vetafscheider goed toegankelijk? NEN-EN 1825-1 |  |  |  |  |
| 3.132 | 3.103.1 | afgezogen dampen door vetvangend filter in afzuiging keuken en > 2 m hoogste dak of door ontgeuringsinstallatie? |  |  |  |  |
| 4.1.1 | 4.6a | Opslag CO2 flessen conform 6.2.3 (gevaarsetiketten), 6.2.9 (periodieke keuring) en 6.2.13 (beschadigde/ lekkende gasflessen apart) PGS 15:2005 |  |  |  |  |
| Opmerkingen |  |  |  |  |  |  |

| Bouwbesluit |  | Brandveiligheid | nio | io | nvt | ng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.31 lid 4 |  | Draagbare blustoestellen eenmaal per 2 jaar gekeurd? |  |  |  |  |
| 6.31 lid 1 |  | Voldoende blustoestellen aanwezig? (NEN-norm 4001:2006) |  |  |  |  |
| 1.16 lid 1.b |  | Brandslanghaspels jaarlijks gekeurd |  |  |  |  |
| 7.12 lid 1 |  | Vluchtdeuren naar buiten toe zonder hulpmiddelen te openen (voorzien van draaiknop cilinders) |  |  |  |  |
| Opmerkingen |  |  |  |  |  |  |